Sjekkliste for avtrekkskap og punktavsug

Alle avtrekkskap skal være utstyrt med en stripe silkepapir på 15–20 cm. Før hver bruk, sjekk at avtrekket fungerer som det skal ved å slå det på og sjekk om papirstrimmelen suges oppover. Signer listen nedenfor for å bekrefte at denne funksjonen er testet.

Hvis et avtrekkskap eller punktavsug ikke fungerer som det skal, gi beskjed til læreren hvis du er elev. Lærere varsler den som er ansvarlig for ventilasjon og tekniske installasjoner på skolen.

## Avtrekkskap og punktavsug

| **Dato** | **Initialer** | **Funksjon: OK /****Fungerer ikke** |  | **Dato** | **Initialer** | **Funksjon: OK /****Fungerer ikke** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |