*Obs! Innan du använder den här mallen måste den anpassas till rådande förutsättningar på skolan. Radera den röda texten i din färdiga version. Radera sådant som inte är relevant och lägg till rader där så behövs.*

# Checklista för inspektion av kemikalieförvaringen

Vilka delar av kemikalieförvaringen har inspekterats (exempelvis vilka skåp)?

|  |
| --- |
|  |

Brister ska beskrivas längst ner i denna checklista och signeras när de har korrigerats. När alla brister är åtgärdade ska den ifyllda checklistan förvaras som skriftlig dokumentation.

## Behållare, märkning och utsortering av kemikalier

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej/ Ej relevant**  |
| Alla behållare och flaskor är oskadade och ordentligt stängda   |   |
| Alla behållare och flaskor har läsbara etiketter och har korrekt märkning.  |   |
| Kemikalier som sannolikt kommer att sönderfalla med tiden, exempelvis väteperoxid, har inte passerat bäst-före-datum.  |   |

## Stöldbegärliga kemikalier

Mer info: [chesse.org/sv/lagstiftning-som-begransar-anvandningen-av-kemikalier/](https://chesse.org/sv/lagstiftning/lagstiftning-som-begransar-anvandningen-av-kemikalier/)

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej/ Ej relevant**  |
| Alla kemikalier förvaras så att de är otillgängliga för elever och andra obehöriga  |   |
| Skolan har ett system för att hålla reda på kemikalier som kan användas som prekursorer för att tillverka sprängämnen eller olaglig tillverkning av droger  |   |
| Skolan har ett system för att hålla koll på icke-denaturerad etanol  |   |

### Syror och baser

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej/ Ej relevant**  |
| Syror och baser förvaras åtskilt  |   |
| Syror och baser förvaras under ögonhöjd  |   |
| Koncentrerade syror är placerade i yttre behållare. Detta gäller även för koncentrerad ammoniak  |   |
| Koncentrerade syror och koncentrerad ammoniak förvaras i ventilerade skåp  |   |

### Oxiderande kemikalier

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej/ Ej relevant**  |
| Oxiderande kemikalier förvaras i metallskåp  |   |
| Oxiderande och brandfarliga ämnen förvaras i separata skåp  |   |

### Brandfarliga varor – vätskor och gaser

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej/ Ej relevant**  |
| Brandfarliga vätskor förvaras i ventilerade metallskåp  |   |
| Gasflaskor som används i undervisningen är max 5 liter.  |   |
| Flyktiga kemikalier förvaras i mekaniskt ventilerade skåp.  |   |
| Brandfarliga gaser förvaras i mekaniskt ventilerade, ”EI 30-skåp”.   |   |

Inspektion genomförd

|  |  |
| --- | --- |
| Underskrift:   | Datum:   |

Åtgärdslista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum för inspektion  | Detta behöver åtgärdas  | Person som tilldelas uppgiften  | Datum och signatur för när det är klart  |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |