*Obs! Det här är en mall. Den röda texten tas bort i den färdiga versionen. Innan mallen används måste den anpassas till de lokala förhållandena på skolan. Exempelvis, om det gäller en kemi- eller biologiinstitution ändras «NV» till «kemi» eller «biologi» genomgående i dokumentet.*

# Checklista för NV-institutionen

Använd denna checklista för **årliga inspektioner** av NV-institutionen och tillhörande klassrum.

* Om det finns brister, skriv ner vilka de är, ange ett förfallodatum och vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera dem eller informera de ansvariga.
* Uppdatera checklistan genom att signera "avklarad"-rutan när bristerna korrigerats.
* Den ifyllda checklistan ska förvaras som dokumentation när alla brister har rättats.

|  |  |
| --- | --- |
| Inspekterade rum:  |   |

## Rum

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej / Ej relevant**  |
| Är alla utgångar tillgängliga?  |   |
| Har en årlig besiktning av dragskåp genomförts och dokumenterats under det senaste året?  |   |
| Finns en tillgänglig och uppdaterad kemikalieförteckning?  |   |
| Brister:   | Åtgärdas senast:  | Avklarat  |

## Förvaring av kemikalier

Använd: Checklista för inspektion av kemikalieförvaring

## Brandfarliga varor

Mer info: [chesse.org/sv/lagstiftning/brandfarlig-och-explosiv-vara/](file:///C%3A%5CUsers%5Cjeol4322%5CBox%5CERASMUS-CheSSE%5CIO3-TEXTER-SV%5CChecklists_and_Tools%5CSV_Checklist_for_monitoring_use_of_chemicals.docx)

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej / Ej relevant**  |
| Skolan har ett aktuellt tillstånd för den brandfarliga vara som innehas. Om ja, ange namnet på skolans föreståndare för brandfarlig vara.  |   |
| Rum och skåp med gasbehållare är även försedda med piktogrammet "Gas under tryck" samt EX-skylten som varnar för explosiv atmosfär (triangulär skylt med gul bakgrund och svart ram).  |   |
| Förråd där brandfarliga vätskor eller gaser förvaras är märkta med piktogrammet för ”brandfarlig vara” samt förbudsskylten mot införande av öppen eld (”tändstickan”).   |   |
| Det förvaras inte mer än 60 liter brandfarlig vätska i en brandcell.  |   |
| Finns läckspray i EI30-skåpet där gasolflaskorna förvaras?  |   |
| Är slangarna till gasolflaskorna kontrollerade?  |   |
| Brister:   | Åtgärdas senast:  | Avklarat  |

## Avfallshantering

För mer information: [chesse.org/sv/avfallshantering/](https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/avfallshantering/)

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej / Ej relevant**  |
| Finns behållare för alla typer av laborativt avfall som bildas?  |   |
| Är alla avfallsbehållare hela och har ett tillhörande skruvlock?  |   |
| Är avfallskärlen för organiska lösningar och oorganiska tungmetallsalter placerade i yttre plastbrickor med höga kanter ifall läckage sker?  |   |
| Förvaras organiskt avfall i ett ventilerat utrymme eller i ett dragskåp?  |   |
| Brister:   | Åtgärdas senast:  | Avklarat  |

## Elektrisk utrustning

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Ja / Nej / Ej relevant**  |
| Är alla eluttag hela och ordentligt fästa i väggen?  |   |
| Är alla elledningar och sladdar oskadade?  |   |
| Är all elektrisk utrustning med en högre effekt än 1000 W permanent fastsatta?        |   |
| Brister:   | Åtgärdas senast:  | Avklarat  |

Genomförd inspektion

|  |  |
| --- | --- |
| Underskrift:   | Datum:   |