Obs! Det här är en mall. Den röda texten ska tas bort i det färdiga dokumentet. Innan mallen används måste den anpassas till de lokala förhållandena på skolan.

Rutin för hantering av gasol

Senast uppdaterad: 2026-03-12

Varje lärare

- kontrollerar före lektion att fasta gasolventiler är stängda innan huvudkranen öppnas.

- kontrollerar efter lektion att alla ventiler är stängda, även eventuella gasflaskor i EI30-skåp.

- känner till rutinen vid läckage av gasol.

Rutin vid läckage av gasol

- Stäng av gastillförseln - Vid ej antänd gasol – Alstra inte gnistor (rör ingen elektrisk utrustning) - Vid antänd gasol – släck endast om du är säker på att du stängt av gastillförseln - Undsätt skadade personer - Utrym till återsamlingsplatsen: [Ange återsamlingsplats] - Spärra av lokalen och varna omgivningen - Vid minsta osäkerhet – larma 112 - Vädra och vänta